## Sheet1
WARNA MERAH JANGAN DIUBAH AGAR TIDAK MEMPENGARUHI RUMUS DAN HASIL HITUNGAN
JANGAN LUPA UNTUK DUKUNG SAYA DENGAN CARA SHARE dan SUBSCRIBE CHANNEL ROELTECH ELECTRO
Spesifikasi SCC
No | Ruangan | Daya (watt) | Total Nyala (jam) | Watt Hours | No | Jenis SCC | Efisiensi (%) | Keterangan
1 | Lampu Teras | 15 | 11 | 165 | 1 | PWM | 60 | (berkisar 60 %- 70 %)
2 | Lampu Ruang Tamu | 10 | 4 | 40 | 2 | MPPT | 90 | (berikisar 90 %- 96%)
3 | Lampu Ruang Keluarga | 7 | 4 | 28
4 | Lampu dapur | 10 | 3 | 30 | Spesifikasi Inverter
5 | Lampu jeding | 5 | 3 | 15 | No | Jenis Inverter | Efisiensi (%) | Keterangan
6 | Lampu kamar tidur 1 | 5 | 4 | 20 | 1 | PSW | 95 | Pure Sine Wave Inverter berkisar 90 %- 95 %
7 | Lampu kamar tidur 2 | 5 | 4 | 20 | 2 | MSW | 85 | Modified Sine Wave Inverter berikisar 75 %- 85%
8 | lampu halaman belakang | 10 | 11 | 110
9 | lampu garasi | 7 | 2 | 14
10 | TV | 70 | 4 | 280 | Kebutuhan Jumlah AKI
11 | kulkas | 80 | 6 | 480 | No | Kebutuhan Daya | Jenis Inverter | Total kebutuhan Daya inverter | Volt AKI | Ah Batteray | Total AKI
12 | Spare | 20 | 2 | 40 | 1 | 7100 | PSW | 7455 | 12 | 200 | 3.1063
| Total | 244 |  | 1242
Discharge limit Aki (Dod) VRLA = 50% dari kapasitasnya dan 80% untuk Batteray LifePO4
dengan demikian maka jumlah aki dikalikan 2 untuk VRLA dan kalikan 1,2 untuk LifePo4
Silahkan rubah nilai Berikut sesuai kebutuhan Anda | [5 empty] | maka kebutuhan jumlah aki adalah :
No | Deskripsi | Nilai | Keterangan |  | No. | Jenis Batteray | Jumlah aki | Jumlah Aki (pembulatan) | Daya Jam Aki (Watthours)
1 | Total Daya Jam | 7100 | total Daya jam (WattHours) yang dibutuhkan |  | 1 | VRLA | 6.2125 | 7 | 16800
2 | Sistem SCC | MPPT | tulis MPPT atau PWM |  | 2 | LifePo4 | 3.8828 | 4 | 9600
3 | Sistem Inverter | PSW | tulis PSW atau MSW
4 | Kapasitas Batteray | 200 | masukkan nilai Ah batteray yang akan digunakan
5 | Wp PANEL | 200 | masukkan WP Panel yang di inginkan |  | Kebutuhan Jumlah PANEL dari kebutuhan Daya
6 | Jam penyinaran Matahari | 4 | Sekitar 3 - 5 jam (bergantung daerah) rata rata 4 |  | No | Daya | Jenis SCC | Total kebutuhan Daya kerugian SCC | Jam Matahari | Daya Panel | Jumlah PANEL | PEMBULATAN
[5 empty] | 1 | 7100 | MPPT | 7810 | 4 | 200 | 9.7625 | 10
Hasil perhitungan kebutuhan Batteray dan Panel berdasarkan kebutuhan daya pemakaian Beban
Menggunakan Batteray VRLA (DoD 50%)
1 | Jumlah Batteray | 6.2125 |  |  | Kebutuhan Jumlah PANEL dari kebutuhan Daya batteray VRLA
2 | Hasil pembulatan Batteray | 7 | 200 | Ah | No | Daya Batteray | Jenis SCC | Total kebutuhan Daya kerugian SCC | Jam Matahari | Daya Panel | Jumlah PANEL | PEMBULATAN
3 | Jumlah Panel | 9.7625 | 200 | WP | 1 | 16800 | MPPT | 18480 | 4 | 200 | 23.1 | 24
4 | Hasil pembulatan Panel | 10 | 200 | Wp
Kebutuhan Jumlah PANEL dari kebutuhan Daya batteray VRLA
Hasil perhitungan kebutuhan Batteray dan Panel berdasarkan kebutuhan daya pemakaian Beban |  |  |  |  | No | Daya Batteray | Jenis SCC | Total kebutuhan Daya kerugian SCC | Jam Matahari | Daya Panel | Jumlah PANEL | PEMBULATAN
Menggunakan Batteray lifePo4 (DoD 80%) |  |  |  |  | 1 | 9600 | MPPT | 10560 | 4 | 200 | 13.2 | 14
1 | Jumlah Batteray | 3.8828
2 | Hasil pembulatan Batteray | 4 | 200 | Ah
3 | Jumlah Panel | 9.7625 | 200 | WP
4 | Hasil pembulatan Panel | 10 | 200 | Wp
Hasil hitungan diatas sudah cukup mewakili kebutuhan daya anda namun jika anda ingin melakukan
pemaksimalan daya (full Power), maka kebutuhan daya dapat dihitung dari hasil pembulatan batteray yang digunakan
yaitu sebagai berikut:
Menggunakan VRLA
1 | Hasil akhir perhitungan Batteray | 7 | 200 | Ah
2 | SCC | MPPT
3 | daya jam (Wh) batteray | 16800
Hasil:
4 | Total jumlah panel | 24 | 200 | Wp
Menggunakan LifePo4
1 | Hasil akhir perhitungan Batteray | 4 | 200 | Ah
2 | SCC | MPPT
3 | daya jam (Wh) batteray | 9600
Hasil:
4 | Total jumlah panel | 14 | 200 | Wp